## SERV 1
|  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA DE REFORMA DOS PRÉDIO DO REFEITÓRIO, AUDITÓRIO E ALOJAMENTO E MANUTENÇÃO DE PARTE DA REDE DE ESGOTO | [5 empty] | PROPOSTA DA EMPRESA
|  |  | BASE SINAPI: | 2018-09-01
|  |  | BDI: | 22,51%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR (R$) | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR (R$)
SERVIÇOS DO ITEM 1 |  |  | REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGA REFEITÓRIO E AUDITÓRIO , INCLUSIVE BANHEIROS E VESTIÁRIOS DO REFEITÓRIO E AUDITÓRIO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 72215 | SINAPI | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 1.44 | 54.05 | 66.2167 | 95.352 |  | 0 | 0
1.2 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL | M² | 48.07 | 8.79 | 10.7686 | 517.648 |  | 0 | 0
1.3 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | UM | 8 | 11.74 | 14.3827 | 115.0614 |  | 0 | 0
1.4 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 78.8 | 21.97 | 26.9154 | 2120.9372 |  | 0 | 0
1.5 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 20.8 | 12.19 | 14.934 | 310.6266 |  | 0 | 0
1.6 | 5765 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, CO SILENCIADOR - CHP DIURNO AF 07/2016 | CHP | 4 | 26.98 | 33.0532 | 132.2128 |  | 0 | 0
1.7 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 199.28 | 3.16 | 3.8713 | 771.4759 |  | 0 | 0
1.8 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_1 | m² | 8 | 4.76 | 5.8315 | 46.6518 |  | 0 | 0
1.9 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 6 | 23.36 | 28.6183 | 171.71 |  | 0 | 0
1.10 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M³ | 6 | 6.06 | 7.4241 | 44.5446 |  | 0 | 0
2 |  |  | ALVENARIA
2.1 | 87472 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 3.2 | 41.24 | 50.5231 | 161.674 |  | 0 | 0
3 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m2 | 134 | 3.9 | 4.7779 | 640.2373 |  | 0 | 0
3.2 | 87554 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 105.2 | 17.67 | 21.6475 | 2277.3188 |  | 0 | 0
3.3 | 93393 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 105.2 | 39.61 | 48.5262 | 5104.9574 |  | 0 | 0
3.4 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES ESPESSURA DE 20 MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 80.16 | 35.1 | 43.001 | 3446.961 |  | 0 | 0
4 |  |  | TETO
4.1 | 87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL | M² | 157.41 | 4.1 | 5.0229 | 790.6563 |  | 0 | 0
4.2 | 87332 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA DE VEDAÇÃO | M³ | 3.14 | 351.6 | 430.7452 | 1352.5398 |  | 0 | 0
4.3 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M² | 55.77 | 43.62 | 53.4389 | 2980.2853 |  | 0 | 0
4.5 | 84874 | SINAPI | ALCAPAO EM COMPENSADO DE MADEIRA CEDRO/VIROLA, 60X60X2CM, COM MARCO 7X3CM, ALIZAR DE 2A, DOBRADICAS EM LATAO CROMADO E TARJETA CROMADA | UNID. | 1 | 192.89 | 236.3095 | 236.3095 |  | 0 | 0
4.6 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E= 0,5 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M² | 20 | 40.21 | 49.2613 | 985.2254 |  | 0 | 0
5 |  |  | PISO
5.1 | 90446 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM AF 05/2015 | M | 3.5 | 32.46 | 39.7667 | 139.1836 |  | 0 | 0
5.2 | 87682 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM - AF 06/2014 | M² | 24.29 | 36.82 | 45.1082 | 1095.6777 |  | 0 | 0
5.3 | 93391 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 20.79 | 33.86 | 41.4819 | 862.4084 |  | 0 | 0
6 |  |  | INSTALAÇÃO ESGOTO
6.1 | 89495 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P | un | 4 | 9.33 | 11.4302 | 45.7207 |  | 0 | 0
6.2 | 90709 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | m | 12 | 21.38 | 26.1926 | 314.3117 |  | 0 | 0
6.3 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m | 18 | 17.68 | 21.6598 | 389.8758 |  | 0 | 0
6.4 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 12 | 25.09 | 30.7378 | 368.8531 |  | 0 | 0
7 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
| 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | un |  | 130.99 | 160.4758 | 0 |  | 0 | 0
|  | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN |  | 192.35 | 235.648 | 0 |  | 0 | 0
7.1 | 89403 | SINAPI | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32 MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 24 | 12.45 | 15.2525 | 366.0599 |  | 0 | 0
7.2 | 89351 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UNID. | 4 | 23.49 | 28.7776 | 115.1104 |  | 0 | 0
7.3 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un | 2 | 26.96 | 33.0287 | 66.0574 |  | 0 | 0
8 |  |  | LOUÇAS /METAIS E BANCADAS
8.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 4 | 399.02 | 488.8394 | 1955.3576 |  | 0 | 0
8.2 | 36081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 8 | 144.15 | 176.5982 | 1412.7853 |  | 0 | 0
8.3 | 377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | un | 4 | 22 | 26.9522 | 107.8088 |  | 0 | 0
8.4 | 86904 | SINAPI | LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 114.43 | 140.1882 | 280.3764 |  | 0 | 0
8.5 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 2 | 49.21 | 60.2872 | 120.5743 |  | 0 | 0
8.6 | 86877 | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 23.8 | 29.1574 | 58.3148 |  | 0 | 0
8.7 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 11.75 | 14.3949 | 28.7899 |  | 0 | 0
8.8 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRNACO 1/2" 30 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 8.97 | 10.9891 | 21.9783 |  | 0 | 0
9 |  |  | PINTURA
9.1 | 2 | CP IFRJ | RASPAGEM DE TINTA | m² | 279.74 | 2.34 | 2.8667 | 801.9402 |  | 0 | 0
9.2 | 1 | CP IFRJ | LIXAMENTO DE PAREDES | m² | 920 | 2.38 | 2.9157 | 2682.479 |  | 0 | 0
9.3 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 52.59 | 2.87 | 3.516 | 184.9084 |  | 0 | 0
9.4 | 88486 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M | 66.77 | 10.4 | 12.741 | 850.7192 |  | 0 | 0
9.5 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 834.9 | 9.06 | 11.0994 | 9266.8941 |  | 0 | 0
9.6 | 95306 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 82.96 | 14.5 | 17.764 | 1473.6973 |  | 0 | 0
9.7 | 79464 | SINAPI | PINTURA À OLEO 1 DEMÃO | M² | 150.86 | 16.75 | 20.5204 | 3095.7113 |  | 0 | 0
10 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 6.72 | 637.81 | 781.381 | 5250.8805 |  | 0 | 0
10.2 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 2 | 286.08 | 350.4766 | 700.9532 |  | 0 | 0
10.3 | 91305 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UNID. | 2 | 66.5 | 81.4691 | 162.9383 |  | 0 | 0
10.4 | 90802 A | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UNID. | 4 | 216.19 | 264.8544 | 1059.4175 |  | 0 | 0
10.5 | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (serviços que não possuem itens sinapi) | H | 8 | 27.71 | 33.9475 | 271.5802 |  | 0 | 0
10.6 | 72144 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | UNID. | 3 | 106.52 | 130.4977 | 391.493 |  | 0 | 0
10.7 | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO | H | 16 | 26.14 | 32.0241 | 512.3858 |  | 0 | 0
10.8 | 72122 | SINAPI | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | M² | 2 | 85.63 | 104.9053 | 209.8106 |  | 0 | 0
10.9 | 74133/01 | SINAPI | EMASSAMENTO MADEIRA | M² | 5 | 19.09 | 23.3872 | 116.9358 |  | 0 | 0
10.10 | CP/004 | IFRJ | LIXAMENTO DE MADEIRA/FERRO | M² | 104.41 | 2.34 | 2.8667 | 299.3157 |  | 0 | 0
10.11 | 84659 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA DUAS DEMAOS | M² | 78.72 | 17.98 | 22.0273 | 1733.9889 |  | 0 | 0
10.12 | 84677 | SINAPI | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS | M² | 7.56 | 13.12 | 16.0733 | 121.5142 |  | 0 | 0
10.13 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.14 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 |  | 3.06 | 3.7488 | 0 |  | 0 | 0
10.15 |  |  | HABITE-SE | M² | 634.79 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.16 | 79498/001 | SINAPI | PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 25.69 | 18.5 | 22.6644 | 582.2472 |  | 0 | 0
CUSTO TOTAL DO ITEM 1 COM BDI INCLUSO | [7 empty] | 59821.4394 |  |  | 0

## CRON 1
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO REFORMA DOS PRÉDIO DO REFEITÓRIO, AUDITÓRIO E ALOJAMENTO E MANUTENÇÃO DE PARTE DA REDE DE ESGOTO
|  |  | BASE SINAPI: | 2018-09-01 |  |  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2
|  |  | BDI: | 22,51%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR (R$) | QUANT | VALOR | QUANT | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
1.1 | 72215 | SINAPI | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | M3 | 1.44 | 54.05 | 66.2167 | 0
1.2 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL | M² | 48.07 | 8.79 | 10.7686 | 0
1.3 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | UM | 8 | 11.74 | 14.3827 | 0
1.4 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 78.8 | 21.97 | 26.9154 | 0
1.5 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 20.8 | 12.19 | 14.934 | 0
1.6 | 5765 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, CO SILENCIADOR - CHP DIURNO AF 07/2016 | CHP | 4 | 26.98 | 33.0532 | 0
1.7 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 199.28 | 3.16 | 3.8713 | 0
1.8 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_1 | m² | 8 | 4.76 | 5.8315 | 0
1.9 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 6 | 23.36 | 28.6183 | 0
1.10 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M³ | 6 | 6.06 | 7.4241 | 0
2 |  |  | ALVENARIA |  |  |  | 0 | 0
2.1 | 87472 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 3.2 | 41.24 | 50.5231 | 0
3 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 0 | 0
3.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m2 | 134 | 3.9 | 4.7779 | 0
3.2 | 87554 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 105.2 | 17.67 | 21.6475 | 0
3.3 | 93393 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 105.2 | 39.61 | 48.5262 | 0
3.4 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES ESPESSURA DE 20 MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | 80.16 | 35.1 | 43.001 | 0
4 |  |  | TETO |  |  |  | 0 | 0
4.1 | 87881 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL | M² | 157.41 | 4.1 | 5.0229 | 0
4.2 | 87332 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO ALVENARIA DE VEDAÇÃO | M³ | 3.14 | 351.6 | 430.7452 | 0
4.3 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M² | 55.77 | 43.62 | 53.4389 | 0
4.5 | 84874 | SINAPI | ALCAPAO EM COMPENSADO DE MADEIRA CEDRO/VIROLA, 60X60X2CM, COM MARCO 7X3CM, ALIZAR DE 2A, DOBRADICAS EM LATAO CROMADO E TARJETA CROMADA | UNID. | 1 | 192.89 | 236.3095 | 0
4.6 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E= 0,5 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M² | 20 | 40.21 | 49.2613 | 0
5 |  |  | PISO |  |  |  | 0 | 0
5.1 | 90446 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM AF 05/2015 | M | 3.5 | 32.46 | 39.7667 | 0
5.2 | 87682 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM - AF 06/2014 | M² | 24.29 | 36.82 | 45.1082 | 0
5.3 | 93391 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 20.79 | 33.86 | 41.4819 | 0
6 |  |  | INSTALAÇÃO ESGOTO |  |  |  | 0 | 0
6.1 | 89495 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P | un | 4 | 9.33 | 11.4302 | 0
6.2 | 90709 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | m | 12 | 21.38 | 26.1926 | 0
6.3 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P | m | 18 | 17.68 | 21.6598 | 0
6.4 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 12 | 25.09 | 30.7378 | 0
7 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  | 0 | 0
| 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | un |  | 130.99 | 160.4758 | 0
|  | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN |  | 192.35 | 235.648 | 0
7.1 | 89403 | SINAPI | TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32 MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 24 | 12.45 | 15.2525 | 0
7.2 | 89351 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UNID. | 4 | 23.49 | 28.7776 | 0
7.3 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un | 2 | 26.96 | 33.0287 | 0
8 |  |  | LOUÇAS /METAIS E BANCADAS |  |  |  | 0 | 0
8.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 4 | 399.02 | 488.8394 | 0
8.2 | 36081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 8 | 144.15 | 176.5982 | 0
8.3 | 377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | un | 4 | 22 | 26.9522 | 0
8.4 | 86904 | SINAPI | LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 114.43 | 140.1882 | 0
8.5 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | 2 | 49.21 | 60.2872 | 0
8.6 | 86877 | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 23.8 | 29.1574 | 0
8.7 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 11.75 | 14.3949 | 0
8.8 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRNACO 1/2" 30 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 8.97 | 10.9891 | 0
9 |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0
9.1 | 2 | CP IFRJ | RASPAGEM DE TINTA | m² | 279.74 | 2.34 | 2.8667 | 0
9.2 | 1 | CP IFRJ | LIXAMENTO DE PAREDES | m² | 920 | 2.38 | 2.9157 | 0
9.3 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 52.59 | 2.87 | 3.516 | 0
9.4 | 88486 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M | 66.77 | 10.4 | 12.741 | 0
9.5 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 834.9 | 9.06 | 11.0994 | 0
9.6 | 95306 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 82.96 | 14.5 | 17.764 | 0
9.7 | 79464 | SINAPI | PINTURA À OLEO 1 DEMÃO | M² | 150.86 | 16.75 | 20.5204 | 0
10 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | 0
10.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 6.72 | 637.81 | 781.381 | 0
10.2 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 2 | 286.08 | 350.4766 | 0
10.3 | 91305 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UNID. | 2 | 66.5 | 81.4691 | 0
10.4 | 90802 A | SINAPI | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UNID. | 4 | 216.19 | 264.8544 | 0
10.5 | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (serviços que não possuem itens sinapi) | H | 8 | 27.71 | 33.9475 | 0
10.6 | 72144 | SINAPI | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | UNID. | 3 | 106.52 | 130.4977 | 0
10.7 | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO | H | 16 | 26.14 | 32.0241 | 0
10.8 | 72122 | SINAPI | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | M² | 2 | 85.63 | 104.9053 | 0
10.9 | 74133/01 | SINAPI | EMASSAMENTO MADEIRA | M² | 5 | 19.09 | 23.3872 | 0
10.10 | CP/004 | IFRJ | LIXAMENTO DE MADEIRA/FERRO | M² | 104.41 | 2.34 | 2.8667 | 0
10.11 | 84659 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA DUAS DEMAOS | M² | 78.72 | 17.98 | 22.0273 | 0
10.12 | 84677 | SINAPI | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS | M² | 7.56 | 13.12 | 16.0733 | 0
10.13 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0 | 0
10.14 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 |  | 3.06 | 3.7488 | 0
10.15 |  |  | HABITE-SE | M² | 634.79 |  | 0 | 0
10.16 | 79498/001 | SINAPI | PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 25.69 | 18.5 | 22.6644 | 0
CUSTO TOTAL DO ITEM 1 COM BDI INCLUSO | [7 empty] | 0
0

## PLANO DE ATAQUE 1
0 | PLANO DE ATAQUE DO ITEM 1 Reforma e Manutenção do Prédio que abriga o Refeitório e Auditório do Campus Pinheiral do IFRJ
Serviços preliminares e recomendações importantes: CONTRATANTE a. O local precisa ser desocupado para o início dos serviços na data prevista. b. Definir com a administração o banheiro que será utilizado pelos funcionários da empreiteira para evitar construção de barraco de obras. c. Os materiais poderão ser guardados no próprio local da reforma. CONTRATADA d. A empresa deve fazer a encomenda ou fabricação imediata das portas de alumínio para a instalação nos banheiros que será na 7ª semana. e. Providenciar compra de materiais, como tintas, forro PVC, peitoril de mármore e outros acabamentos, antecipadamente, para o cumprimento rigoroso do cronograma. O revestimento para substituição das peças da cozinha e os revestimentos dos banheiros precisam ser providenciados URGENTEMENTE, pois serão colocados na 4ª semana. f. A retirada das telas mosquiteiras e grades das janelas deve ser feita na primeira semana, para que não atrapalhem os serviços nas janelas e para serem recuperadas, inclusive pintura e substituição de telas. Deverão ser reinstaladas na 7ª semana. g. As superfícies (portas, janelas, paredes, forros) não deverão ser pintadas, sem antes a vistoria da fiscalização de obras do Campus para verificação dos serviços de raspagem e lixamento, que constam na planilha orçamentária e que serão cobrados com rigor. h. Para execução dos serviços no prazo determinado pelo edital é imprescindível que a empresa disponibilize no mínimo o efetivo de funcionários qualificados conforme abaixo: • 2 profissionais com habilidade em pintura; • 1 profissional com habilidade de serralheiro/ marcineiro; • 3 ajudantes de pedreiro com habilidade de pintura ou pintor; Total de 6 efetivos com as habilidades específicas mencionadas.
FUNCIONÁRIOS | 1º ajudante 1º profissional | 2º profissional 2º ajudante | 3º profissional 3º ajudante
1ª SEM | • Demolição da argamassa do beiral nas fachadas frontal e de fundos e das marquises das varandas do auditório e do refeitório. Toda a argamassa deve ser retirada para a superfície receber o tratamento novo e adequado, chapisco e emboço. • Demolição da argamassa das áreas danificadas das fachadas, previsão de 50 cm em toda a extensão da fachada. | • Retirada da argamassa danificada das paredes e forro do hall dos banheiros, da cantina e depósito. Toda a argamassa deve ser retirada para a superfície receber o tratamento novo e adequado, chapisco e emboço. | • Demolição dos caixonetes e retirada das portas que serão reutilizadas: 1)portas de entrada dos banheiros, 2)depósito, 3)cantina e 4)área de higienização da cozinha. • Recuperação da porta de ferro da entrada do refeitório, com substituição de perfil, lixamento, limpeza e tratamento anti-corrosivo.
2ª SEM | • Demolição das paredes indicadas no projeto. (quebra-visão, bonecas das portas de entrada, divisão dos últimos boxes de sanitários) • Demolição dos azulejos e argamassas das paredes e forro. • Demolição do piso. Toda a argamassa deve ser retirada para a superfície receber o tratamento adequado, chapisco e emboço. | • Chapisco e emboço do beiral e na recuperação das paredes externas. • Esse serviço deve ser realizado na 2ª semana para que o novo reboco tenha cerca de 28 dias de cura, tempo recomendado para que não ocorram descascamentos da alvenaria e desagregamento. A pintura deve ser realizada na 8ª semana. • Retirada de entulho | • Raspar e lixar toda a tinta das janelas dos banheiros. (2,70 x 2 = 5,40 m²) • As partes danificadas devem receber massa. • A tinta antiga deve ser raspada e lixada. • Retirar as laterais do caixonete para o hall do banheiro, deixar a verga superior do portal para não comprometer a sustentação da parede. • Fornecimento e instalação de novos caixonetes de 0,80 x 2,10 para as portas dos banheiros com acessibilidade conforme item da planilha.
3ª SEM | Chapisco e emboço do banheiro feminino e hall dos banheiros (paredes e forro) e Instalações Sanitárias (tubulação esgoto e água). • As instalações hidráulicas e de esgoto existentes devem ser verificadas e remanejadas de acordo com o projeto do banheiro adaptado. • O forro do banheiro e hall deve receber primeiramente uma argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia media) para emboço e depois o chapisco fino feito na peneira, para acabamento. • As paredes do hall devem ser chapiscadas e emboçadas para recebimento de pintura. • Deve ser feito o acabamento do portal que foi retirado o caixonete com massa. • As paredes dos banheiros devem ser chapiscadas e emboçadas para recebimento de cerâmica. | Chapisco e emboço do banheiro masculino, cantina depósito da cantina (paredes e forro) e Instalações Sanitárias (tubulação esgoto e água). • As instalações hidráulicas e de esgoto existentes devem ser verificadas e remanejadas, de acordo com o projeto do banheiro adaptado. • O forro do banheiro e do depósito da cantina deve receber primeiramente uma argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia media) para emboço e depois o chapisco fino feito na peneira, para acabamento. • O forro da cantina (venda e preparação) será feito de placas de PVC. • As paredes da cantina e do depósito que estiverem danificadas devem ser recuperadas com novo chapisco e emboço para recebimento de pintura. • Devem ser feitos os acabamentos dos portais que foram retirados os caixonetes com massa no depósito e cantina e com massa e azulejo na cozinha. • As paredes dos banheiros devem ser chapiscadas e depois emboçadas para recebimento de cerâmica. | • Substituir os peitoris de madeira das janelas do refeitório (1,95+1,95=3,90 m). • Raspar e lixar toda a tinta das janelas do refeitório. (4,00 x 2 = 8 m²) • Raspar e lixar toda a tinta das janelas (básculas) da cozinha, da sala de preparo e depósito da cantina e sala dos guardas: (2,00 x 3)+(2,70 x 3) = 6 + 8 = 14 m² • As partes danificadas devem receber massa. • A tinta antiga deve ser raspada e lixada.
4ª SEM | Revestimento cerâmico no banheiro masculino. • A cerâmica para as paredes será branca e deve ser apresentada previamente para aprovação da fiscalização. • A cerâmica para o piso deve seguir o padrão utilizado em outros ambientes do campus, ver com a fiscalização. | Revestimento cerâmico no banheiro feminino. • A cerâmica para as paredes será branca e deve ser apresentada previamente para aprovação da fiscalização. • A cerâmica para o piso deve seguir o padrão utilizado em outros ambientes do campus, ver com a fiscalização. • Deve ser colocado o peitoril de mármore branco, no trecho da janela que falta. | • Raspar e lixar toda a tinta das janelas dos fundos da cozinha e cantina. (4,00 x 3 = 12 m²) • Substituir os peitoris de madeira das janelas altas da cozinha e cantina. (1,95 x 3 = 5,85 m) • As partes danificadas devem receber massa. • A tinta antiga deve ser raspada e lixada.
5ª SEM | Acabamentos nos banheiros e cozinha • Término e acabamento dos banheiros • Rejunte dos azulejos. • Instalação das louças sanitárias. • Colocação dos azulejos da cozinha, aproximadamente 10 m². | Instalação do forro de PVC e alçapão no auditório • Instalação do forro PVC nas duas salas da cantina e no banheiro masculino do auditório. • Abertura do alçapão no hall dos banheiros do auditório. | • Raspar e lixar toda a tinta das portas do depósito, cantina e cozinha • Raspar e lixar toda a tinta das portas externas da cozinha e vigilantes. • (0,90 x 2,10 x 2 x 5 = 19 m²). • As partes danificadas devem receber massa. • A tinta antiga deve ser raspada e lixada.
6ª SEM | Pintura das áreas internas paredes e teto (cozinha (3), cantina, depósito) • As superfícies devem ser lixadas e limpas com um pano úmido antes de receber a pintura. • Na cozinha deve ser utilizada tinta a óleo. | Pintura das áreas internas (salão e hall dos banheiros) • As superfícies devem ser lixadas e limpas com um pano úmido antes de receber a pintura. • O forro do refeitório será utilizada tinta texturizada. | Pintura das esquadrias • Pintura das portas e janelas da cozinha e banheiros. • Limpar as superfícies que já foram raspadas e lixadas.
7ª SEM | Pintura das fachadas • Deve-se iniciar o trabalho da pintura externa pela parede da área de alimentação. • Raspar a tinta solta, lixar e limpar bem a superfície antes da pintura. • A cor da tinta será: na base .... e na parte superior... | • Pintura das paredes frontais e fundos do refeitório. • Raspar a tinta solta, lixar e limpar bem a superfície ante da pintura. • Reconstituir o desplacamento do chapisco se ainda não tiver pronto. • As cores utilizadas serão:..... , seguindo as especificações no projeto. | Pintura das esquadrias • Pintura das portas e janelas da cantina e refeitório. • Limpar as superfícies que já foram raspadas e lixadas.
8ª SEM | Pintura da fachada • Pintura das paredes externas do auditório e da sala dos vigilantes. • Raspar a tinta solta, lixar e limpar bem a superfície antes da pintura. • As cores utilizadas serão:..... , seguindo as especificações no projeto. | • Acabamentos e limpeza da obra | • Pintura das portas e janelas dos fundos e acabamentos pendentes. • Limpar as superfícies que já foram raspadas e lixadas.